## Insertion Loss
NR74 Insertion Loss
|  | 640 nm Channel |  | 785 nm Channel
|  | Wavelength (nm) | Insertion Loss (dB) | Wavelength (nm) | Insertion Loss (dB)
|  | 600 | 1.0029 | 600 | 7.0612
|  | 600.3 | 0.9796 | 600.3 | 7.1191
|  | 600.6 | 0.9617 | 600.6 | 7.1973
|  | 600.9 | 0.9486 | 600.9 | 7.2542
Product Raw Data |  | 601.2 | 0.9293 | 601.2 | 7.3083
Wavelength Combiner: 640 nm and 785 nm |  | 601.5 | 0.9182 | 601.5 | 7.3785
|  | 601.8 | 0.9023 | 601.8 | 7.447
Item # | NR74A1, NR74B1, NR74F1 | 602.1 | 0.8905 | 602.1 | 7.5123
DISCLAIMER: The data presented here are typical. Slight variations in performance data will occur from unit to unit. Please contact Technical Support with any questions regarding the use or reliability of this data. |  | 602.4 | 0.871 | 602.4 | 7.5732
|  | 602.7 | 0.8632 | 602.7 | 7.6469
|  | 603 | 0.851 | 603 | 7.7229
|  | 603.3 | 0.834 | 603.3 | 7.7846
|  | 603.6 | 0.8138 | 603.6 | 7.8529
|  | 603.9 | 0.8016 | 603.9 | 7.9152
This data may be used in publications. However, please cite Thorlabs as the source. |  | 604.2 | 0.7948 | 604.2 | 7.9868
|  | 604.5 | 0.7745 | 604.5 | 8.053
|  | 604.8 | 0.7612 | 604.8 | 8.121
Additional Information: |  | 605.1 | 0.7464 | 605.1 | 8.1986
This measured data is provided as an example of combiner performance. Insertion loss curves for each combiner will vary within specifications |  | 605.4 | 0.7391 | 605.4 | 8.27
|  | 605.7 | 0.7188 | 605.7 | 8.339
|  | 606 | 0.714 | 606 | 8.4168
|  | 606.3 | 0.7005 | 606.3 | 8.4908
|  | 606.6 | 0.6865 | 606.6 | 8.5682
|  | 606.9 | 0.6712 | 606.9 | 8.6434
|  | 607.2 | 0.6578 | 607.2 | 8.7218
|  | 607.5 | 0.6455 | 607.5 | 8.8017
|  | 607.8 | 0.6322 | 607.8 | 8.8743
|  | 608.1 | 0.6268 | 608.1 | 8.9608
|  | 608.4 | 0.6238 | 608.4 | 9.0388
|  | 608.7 | 0.607 | 608.7 | 9.1126
|  | 609 | 0.5976 | 609 | 9.2031
|  | 609.3 | 0.5832 | 609.3 | 9.2803
|  | 609.6 | 0.5653 | 609.6 | 9.356
|  | 609.9 | 0.5639 | 609.9 | 9.4397
|  | 610.2 | 0.5594 | 610.2 | 9.5204
|  | 610.5 | 0.5378 | 610.5 | 9.613
|  | 610.8 | 0.5275 | 610.8 | 9.7032
|  | 611.1 | 0.5188 | 611.1 | 9.7858
|  | 611.4 | 0.5133 | 611.4 | 9.8739
|  | 611.7 | 0.5049 | 611.7 | 9.9552
|  | 612 | 0.4959 | 612 | 10.0535
|  | 612.3 | 0.4843 | 612.3 | 10.1363
|  | 612.6 | 0.4734 | 612.6 | 10.2414
|  | 612.9 | 0.4607 | 612.9 | 10.3101
|  | 613.2 | 0.4544 | 613.2 | 10.4196
|  | 613.5 | 0.45 | 613.5 | 10.5165
|  | 613.8 | 0.4311 | 613.8 | 10.6138
|  | 614.1 | 0.4219 | 614.1 | 10.7071
|  | 614.4 | 0.4172 | 614.4 | 10.8114
|  | 614.7 | 0.411 | 614.7 | 10.916
|  | 615 | 0.3986 | 615 | 11.0327
|  | 615.3 | 0.3955 | 615.3 | 11.1443
|  | 615.6 | 0.391 | 615.6 | 11.2225
|  | 615.9 | 0.3711 | 615.9 | 11.3581
|  | 616.2 | 0.3641 | 616.2 | 11.4412
|  | 616.5 | 0.3553 | 616.5 | 11.5702
|  | 616.8 | 0.3421 | 616.8 | 11.6843
|  | 617.1 | 0.3343 | 617.1 | 11.7891
|  | 617.4 | 0.3346 | 617.4 | 11.9053
|  | 617.7 | 0.3239 | 617.7 | 12.0366
|  | 618 | 0.3174 | 618 | 12.1591
|  | 618.3 | 0.3078 | 618.3 | 12.2736
|  | 618.6 | 0.3035 | 618.6 | 12.4156
|  | 618.9 | 0.2839 | 618.9 | 12.5225
|  | 619.2 | 0.276 | 619.2 | 12.6613
|  | 619.5 | 0.2754 | 619.5 | 12.8117
|  | 619.8 | 0.272 | 619.8 | 12.9388
|  | 620.1 | 0.2591 | 620.1 | 13.0765
|  | 620.4 | 0.2595 | 620.4 | 13.2215
|  | 620.7 | 0.251 | 620.7 | 13.3388
|  | 621 | 0.2469 | 621 | 13.5115
|  | 621.3 | 0.2408 | 621.3 | 13.6285
|  | 621.6 | 0.2389 | 621.6 | 13.7609
|  | 621.9 | 0.2287 | 621.9 | 13.9238
|  | 622.2 | 0.2228 | 622.2 | 14.0793
|  | 622.5 | 0.215 | 622.5 | 14.2168
|  | 622.8 | 0.2098 | 622.8 | 14.3795
|  | 623.1 | 0.2011 | 623.1 | 14.5384
|  | 623.4 | 0.1952 | 623.4 | 14.7261
|  | 623.7 | 0.1991 | 623.7 | 14.8844
|  | 624 | 0.191 | 624 | 15.0446
|  | 624.3 | 0.1858 | 624.3 | 15.1871
|  | 624.6 | 0.1799 | 624.6 | 15.3661
|  | 624.9 | 0.1749 | 624.9 | 15.5338
|  | 625.2 | 0.1715 | 625.2 | 15.7314
|  | 625.5 | 0.1645 | 625.5 | 15.9075
|  | 625.8 | 0.162 | 625.8 | 16.0705
|  | 626.1 | 0.1578 | 626.1 | 16.2855
|  | 626.4 | 0.1554 | 626.4 | 16.4385
|  | 626.7 | 0.154 | 626.7 | 16.666
|  | 627 | 0.1467 | 627 | 16.8595
|  | 627.3 | 0.1459 | 627.3 | 17.111
|  | 627.6 | 0.1384 | 627.6 | 17.2902
|  | 627.9 | 0.1361 | 627.9 | 17.4405
|  | 628.2 | 0.1323 | 628.2 | 17.7155
|  | 628.5 | 0.1225 | 628.5 | 17.9075
|  | 628.8 | 0.1231 | 628.8 | 18.152
|  | 629.1 | 0.1073 | 629.1 | 18.3317
|  | 629.4 | 0.1024 | 629.4 | 18.5455
|  | 629.7 | 0.0981 | 629.7 | 18.7963
|  | 630 | 0.0946 | 630 | 19.066
|  | 630.3 | 0.091 | 630.3 | 19.2922
|  | 630.6 | 0.0843 | 630.6 | 19.5072
|  | 630.9 | 0.0853 | 630.9 | 19.7893
|  | 631.2 | 0.0728 | 631.2 | 20.1617
|  | 631.5 | 0.0715 | 631.5 | 20.4486
|  | 631.8 | 0.0717 | 631.8 | 20.6848
|  | 632.1 | 0.0747 | 632.1 | 21.0147
|  | 632.4 | 0.0635 | 632.4 | 21.2631
|  | 632.7 | 0.0623 | 632.7 | 21.5507
|  | 633 | 0.0622 | 633 | 22.0127
|  | 633.3 | 0.0619 | 633.3 | 22.3001
|  | 633.6 | 0.057 | 633.6 | 22.6592
|  | 633.9 | 0.0656 | 633.9 | 22.9895
|  | 634.2 | 0.0597 | 634.2 | 23.4357
|  | 634.5 | 0.0498 | 634.5 | 23.6467
|  | 634.8 | 0.0531 | 634.8 | 24.1049
|  | 635.1 | 0.0544 | 635.1 | 24.5074
|  | 635.4 | 0.0497 | 635.4 | 24.9083
|  | 635.7 | 0.0515 | 635.7 | 25.5685
|  | 636 | 0.0521 | 636 | 26.1398
|  | 636.3 | 0.0414 | 636.3 | 26.7535
|  | 636.6 | 0.0434 | 636.6 | 26.9482
|  | 636.9 | 0.0433 | 636.9 | 27.6921
|  | 637.2 | 0.0393 | 637.2 | 28.3449
|  | 637.5 | 0.0395 | 637.5 | 28.6738
|  | 637.8 | 0.0381 | 637.8 | 29.3315
|  | 638.1 | 0.0445 | 638.1 | 29.9472
|  | 638.4 | 0.0409 | 638.4 | 30.4273
|  | 638.7 | 0.0443 | 638.7 | 31.2111
|  | 639 | 0.0441 | 639 | 33.1975
|  | 639.3 | 0.0385 | 639.3 | 32.0559
|  | 639.6 | 0.0315 | 639.6 | 33.2507
|  | 639.9 | 0.0352 | 639.9 | 31.7928
|  | 640.2 | 0.0387 | 640.2 | 32.9969
|  | 640.5 | 0.0508 | 640.5 | 33.9158
|  | 640.8 | 0.0384 | 640.8 | 32.3696
|  | 641.1 | 0.0398 | 641.1 | 31.9774
|  | 641.4 | 0.0381 | 641.4 | 31.2656
|  | 641.7 | 0.0365 | 641.7 | 30.4384
|  | 642 | 0.0422 | 642 | 29.9436
|  | 642.3 | 0.0325 | 642.3 | 29.3866
|  | 642.6 | 0.0456 | 642.6 | 29.2415
|  | 642.9 | 0.0471 | 642.9 | 28.4131
|  | 643.2 | 0.0507 | 643.2 | 27.8189
|  | 643.5 | 0.0473 | 643.5 | 27.0754
|  | 643.8 | 0.0388 | 643.8 | 26.7799
|  | 644.1 | 0.0419 | 644.1 | 26.2424
|  | 644.4 | 0.0491 | 644.4 | 25.7051
|  | 644.7 | 0.0417 | 644.7 | 25.4468
|  | 645 | 0.0495 | 645 | 24.6455
|  | 645.3 | 0.0487 | 645.3 | 24.3963
|  | 645.6 | 0.0522 | 645.6 | 23.8483
|  | 645.9 | 0.0552 | 645.9 | 23.5525
|  | 646.2 | 0.056 | 646.2 | 23.0136
|  | 646.5 | 0.0658 | 646.5 | 22.5917
|  | 646.8 | 0.0635 | 646.8 | 22.2025
|  | 647.1 | 0.0584 | 647.1 | 21.9305
|  | 647.4 | 0.0615 | 647.4 | 21.593
|  | 647.7 | 0.0712 | 647.7 | 21.2283
|  | 648 | 0.072 | 648 | 21.0175
|  | 648.3 | 0.0778 | 648.3 | 20.5951
|  | 648.6 | 0.0812 | 648.6 | 20.3546
|  | 648.9 | 0.0815 | 648.9 | 20.0497
|  | 649.2 | 0.0833 | 649.2 | 19.7576
|  | 649.5 | 0.0907 | 649.5 | 19.4917
|  | 649.8 | 0.0834 | 649.8 | 19.1962
|  | 650.1 | 0.0947 | 650.1 | 18.885
|  | 650.4 | 0.1046 | 650.4 | 18.7134
|  | 650.7 | 0.1023 | 650.7 | 18.4118
|  | 651 | 0.0955 | 651 | 18.1525
|  | 651.3 | 0.1064 | 651.3 | 17.9423
|  | 651.6 | 0.1084 | 651.6 | 17.7313
|  | 651.9 | 0.1114 | 651.9 | 17.5358
|  | 652.2 | 0.1139 | 652.2 | 17.2521
|  | 652.5 | 0.1232 | 652.5 | 17.0451
|  | 652.8 | 0.1253 | 652.8 | 16.892
|  | 653.1 | 0.136 | 653.1 | 16.6407
|  | 653.4 | 0.1323 | 653.4 | 16.4676
|  | 653.7 | 0.135 | 653.7 | 16.2493
|  | 654 | 0.1389 | 654 | 16.0359
|  | 654.3 | 0.1488 | 654.3 | 15.8553
|  | 654.6 | 0.1526 | 654.6 | 15.695
|  | 654.9 | 0.1611 | 654.9 | 15.4948
|  | 655.2 | 0.1553 | 655.2 | 15.3246
|  | 655.5 | 0.1676 | 655.5 | 15.147
|  | 655.8 | 0.1709 | 655.8 | 14.9757
|  | 656.1 | 0.1829 | 656.1 | 14.8385
|  | 656.4 | 0.1807 | 656.4 | 14.6409
|  | 656.7 | 0.1872 | 656.7 | 14.4998
|  | 657 | 0.1897 | 657 | 14.346
|  | 657.3 | 0.1955 | 657.3 | 14.1769
|  | 657.6 | 0.2016 | 657.6 | 14.0472
|  | 657.9 | 0.2098 | 657.9 | 13.9085
|  | 658.2 | 0.2136 | 658.2 | 13.7606
|  | 658.5 | 0.2176 | 658.5 | 13.6212
|  | 658.8 | 0.2249 | 658.8 | 13.4639
|  | 659.1 | 0.2329 | 659.1 | 13.3479
|  | 659.4 | 0.2387 | 659.4 | 13.208
|  | 659.7 | 0.2532 | 659.7 | 13.0844
|  | 660 | 0.2544 | 660 | 12.9603
|  | 660.3 | 0.2657 | 660.3 | 12.826
|  | 660.6 | 0.2638 | 660.6 | 12.7126
|  | 660.9 | 0.2745 | 660.9 | 12.5883
|  | 661.2 | 0.2824 | 661.2 | 12.4656
|  | 661.5 | 0.2879 | 661.5 | 12.3472
|  | 661.8 | 0.285 | 661.8 | 12.2213
|  | 662.1 | 0.3099 | 662.1 | 12.1196
|  | 662.4 | 0.3159 | 662.4 | 12.0161
|  | 662.7 | 0.3137 | 662.7 | 11.8961
|  | 663 | 0.3226 | 663 | 11.7855
|  | 663.3 | 0.3314 | 663.3 | 11.6856
|  | 663.6 | 0.3404 | 663.6 | 11.5819
|  | 663.9 | 0.3488 | 663.9 | 11.4752
|  | 664.2 | 0.3226 | 664.2 | 11.376
|  | 664.5 | 0.367 | 664.5 | 11.2908
|  | 664.8 | 0.3984 | 664.8 | 11.2055
|  | 665.1 | 0.3767 | 665.1 | 11.1013
|  | 665.4 | 0.3721 | 665.4 | 10.9878
|  | 665.7 | 0.3972 | 665.7 | 10.9042
|  | 666 | 0.3999 | 666 | 10.8062
|  | 666.3 | 0.4159 | 666.3 | 10.7139
|  | 666.6 | 0.4205 | 666.6 | 10.6272
|  | 666.9 | 0.4215 | 666.9 | 10.5295
|  | 667.2 | 0.436 | 667.2 | 10.4431
|  | 667.5 | 0.4441 | 667.5 | 10.3659
|  | 667.8 | 0.4426 | 667.8 | 10.2807
|  | 668.1 | 0.4638 | 668.1 | 10.1916
|  | 668.4 | 0.468 | 668.4 | 10.1048
|  | 668.7 | 0.4702 | 668.7 | 10.0218
|  | 669 | 0.4879 | 669 | 9.9418
|  | 669.3 | 0.4936 | 669.3 | 9.8441
|  | 669.6 | 0.5065 | 669.6 | 9.7689
|  | 669.9 | 0.5096 | 669.9 | 9.6789
|  | 670.2 | 0.5238 | 670.2 | 9.5947
|  | 670.5 | 0.532 | 670.5 | 9.5179
|  | 670.8 | 0.5279 | 670.8 | 9.4371
|  | 671.1 | 0.5524 | 671.1 | 9.3538
|  | 671.4 | 0.5616 | 671.4 | 9.2749
|  | 671.7 | 0.5737 | 671.7 | 9.2025
|  | 672 | 0.5814 | 672 | 9.122
|  | 672.3 | 0.5872 | 672.3 | 9.0361
|  | 672.6 | 0.6011 | 672.6 | 8.9651
|  | 672.9 | 0.6236 | 672.9 | 8.8847
|  | 673.2 | 0.6235 | 673.2 | 8.8106
|  | 673.5 | 0.6347 | 673.5 | 8.743
|  | 673.8 | 0.6466 | 673.8 | 8.6639
|  | 674.1 | 0.6509 | 674.1 | 8.5826
|  | 674.4 | 0.6694 | 674.4 | 8.5084
|  | 674.7 | 0.679 | 674.7 | 8.4364
|  | 675 | 0.6863 | 675 | 8.3659
|  | 675.3 | 0.7056 | 675.3 | 8.2911
|  | 675.6 | 0.7227 | 675.6 | 8.2322
|  | 675.9 | 0.7244 | 675.9 | 8.1552
|  | 676.2 | 0.7422 | 676.2 | 8.0875
|  | 676.5 | 0.7572 | 676.5 | 8.0112
|  | 676.8 | 0.7648 | 676.8 | 7.9447
|  | 677.1 | 0.7781 | 677.1 | 7.8774
|  | 677.4 | 0.7874 | 677.4 | 7.8165
|  | 677.7 | 0.8061 | 677.7 | 7.7581
|  | 678 | 0.8121 | 678 | 7.6904
|  | 678.3 | 0.8337 | 678.3 | 7.6219
|  | 678.6 | 0.8453 | 678.6 | 7.5691
|  | 678.9 | 0.8541 | 678.9 | 7.5059
|  | 679.2 | 0.8715 | 679.2 | 7.4458
|  | 679.5 | 0.8924 | 679.5 | 7.3873
|  | 679.8 | 0.8989 | 679.8 | 7.3258
|  | 680.1 | 0.9147 | 680.1 | 7.264
|  | 680.4 | 0.9228 | 680.4 | 7.1998
|  | 680.7 | 0.9315 | 680.7 | 7.1389
|  | 681 | 0.9636 | 681 | 7.0955
|  | 681.3 | 0.9681 | 681.3 | 7.0292
|  | 681.6 | 0.9869 | 681.6 | 6.9785
|  | 681.9 | 1.0019 | 681.9 | 6.9152
|  | 682.2 | 1.0163 | 682.2 | 6.8616
|  | 682.5 | 1.0344 | 682.5 | 6.8154
|  | 682.8 | 1.0445 | 682.8 | 6.7568
|  | 683.1 | 1.0563 | 683.1 | 6.6974
|  | 683.4 | 1.0729 | 683.4 | 6.6597
|  | 683.7 | 1.078 | 683.7 | 6.6049
|  | 684 | 1.0994 | 684 | 6.5501
|  | 684.3 | 1.1161 | 684.3 | 6.5018
|  | 684.6 | 1.139 | 684.6 | 6.451
|  | 684.9 | 1.1443 | 684.9 | 6.3931
|  | 685.2 | 1.1566 | 685.2 | 6.3521
|  | 685.5 | 1.1769 | 685.5 | 6.2983
|  | 685.8 | 1.1842 | 685.8 | 6.2497
|  | 686.1 | 1.2014 | 686.1 | 6.2023
|  | 686.4 | 1.2151 | 686.4 | 6.1487
|  | 686.7 | 1.235 | 686.7 | 6.0974
|  | 687 | 1.2607 | 687 | 6.0545
|  | 687.3 | 1.2712 | 687.3 | 6.0104
|  | 687.6 | 1.2831 | 687.6 | 5.9595
|  | 687.9 | 1.2954 | 687.9 | 5.9206
|  | 688.2 | 1.3171 | 688.2 | 5.8708
|  | 688.5 | 1.3332 | 688.5 | 5.8228
|  | 688.8 | 1.343 | 688.8 | 5.7782
|  | 689.1 | 1.3691 | 689.1 | 5.7465
|  | 689.4 | 1.3802 | 689.4 | 5.6913
|  | 689.7 | 1.39 | 689.7 | 5.6477
|  | 690 | 1.4193 | 690 | 5.6007
|  | 690.3 | 1.4573 | 690.3 | 5.5656
|  | 690.6 | 1.4725 | 690.6 | 5.5127
|  | 690.9 | 1.4921 | 690.9 | 5.4776
|  | 691.2 | 1.5108 | 691.2 | 5.4363
|  | 691.5 | 1.5219 | 691.5 | 5.3774
|  | 691.8 | 1.5404 | 691.8 | 5.3346
|  | 692.1 | 1.5658 | 692.1 | 5.3127
|  | 692.4 | 1.5846 | 692.4 | 5.2695
|  | 692.7 | 1.6009 | 692.7 | 5.2239
|  | 693 | 1.6125 | 693 | 5.1786
|  | 693.3 | 1.6351 | 693.3 | 5.1477
|  | 693.6 | 1.647 | 693.6 | 5.0891
|  | 693.9 | 1.6735 | 693.9 | 5.0612
|  | 694.2 | 1.6891 | 694.2 | 5.0142
|  | 694.5 | 1.7186 | 694.5 | 4.9768
|  | 694.8 | 1.7284 | 694.8 | 4.9296
|  | 695.1 | 1.7477 | 695.1 | 4.8907
|  | 695.4 | 1.7674 | 695.4 | 4.8436
|  | 695.7 | 1.7921 | 695.7 | 4.8261
|  | 696 | 1.8059 | 696 | 4.7707
|  | 696.3 | 1.8149 | 696.3 | 4.7231
|  | 696.6 | 1.8477 | 696.6 | 4.6943
|  | 696.9 | 1.8661 | 696.9 | 4.6502
|  | 697.2 | 1.8836 | 697.2 | 4.6119
|  | 697.5 | 1.9173 | 697.5 | 4.5703
|  | 697.8 | 1.9286 | 697.8 | 4.5146
|  | 698.1 | 1.9514 | 698.1 | 4.498
|  | 698.4 | 1.9711 | 698.4 | 4.4478
|  | 698.7 | 1.9835 | 698.7 | 4.4271
|  | 699 | 2.0028 | 699 | 4.373
|  | 699.3 | 2.0273 | 699.3 | 4.3429
|  | 699.6 | 2.061 | 699.6 | 4.2677
|  | 699.9 | 2.0793 | 699.9 | 4.2802
|  | 700.2 | 2.1107 | 700.2 | 4.2242
|  | 700.5 | 2.1213 | 700.5 | 4.1863
|  | 700.8 | 2.1518 | 700.8 | 4.1735
|  | 701.1 | 2.1689 | 701.1 | 4.1034
|  | 701.4 | 2.2062 | 701.4 | 4.1141
|  | 701.7 | 2.2227 | 701.7 | 4.0669
|  | 702 | 2.2485 | 702 | 3.9763
|  | 702.3 | 2.2569 | 702.3 | 3.9734
|  | 702.6 | 2.3166 | 702.6 | 3.9545
|  | 702.9 | 2.3076 | 702.9 | 3.9165
|  | 703.2 | 2.3226 | 703.2 | 3.8946
|  | 703.5 | 2.3759 | 703.5 | 3.8034
|  | 703.8 | 2.3916 | 703.8 | 3.7904
|  | 704.1 | 2.3938 | 704.1 | 3.7899
|  | 704.4 | 2.4188 | 704.4 | 3.6869
|  | 704.7 | 2.4725 | 704.7 | 3.7458
|  | 705 | 2.4984 | 705 | 3.6818
|  | 705.3 | 2.583 | 705.3 | 3.6316
|  | 705.6 | 2.5162 | 705.6 | 3.6835
|  | 705.9 | 2.5203 | 705.9 | 3.5506
|  | 706.2 | 2.6094 | 706.2 | 3.6159
|  | 706.5 | 2.5972 | 706.5 | 3.4457
|  | 706.8 | 2.6807 | 706.8 | 3.6806
|  | 707.1 | 2.6895 | 707.1 | 3.4978
|  | 707.4 | 2.6739 | 707.4 | 3.5155
|  | 707.7 | 2.8086 | 707.7 | 3.4493
|  | 708 | 2.7426 | 708 | 3.2542
|  | 708.3 | 2.7421 | 708.3 | 3.3193
|  | 708.6 | 2.6887 | 708.6 | 3.2336
|  | 708.9 | 2.7545 | 708.9 | 3.2343
|  | 709.2 | 2.8224 | 709.2 | 3.249
|  | 709.5 | 2.916 | 709.5 | 3.1776
|  | 709.8 | 2.9673 | 709.8 | 3.1492
|  | 710.1 | 2.876 | 710.1 | 3.1587
|  | 710.4 | 3.0121 | 710.4 | 3.0545
|  | 710.7 | 3.023 | 710.7 | 3.0606
|  | 711 | 3.0352 | 711 | 3.0797
|  | 711.3 | 3.0562 | 711.3 | 2.9654
|  | 711.6 | 3.1089 | 711.6 | 2.9838
|  | 711.9 | 3.1098 | 711.9 | 2.9419
|  | 712.2 | 3.1842 | 712.2 | 2.9177
|  | 712.5 | 3.1836 | 712.5 | 2.8826
|  | 712.8 | 3.1913 | 712.8 | 2.8703
|  | 713.1 | 3.2367 | 713.1 | 2.8255
|  | 713.4 | 3.2869 | 713.4 | 2.838
|  | 713.7 | 3.3429 | 713.7 | 2.7877
|  | 714 | 3.3545 | 714 | 2.7786
|  | 714.3 | 3.3754 | 714.3 | 2.7501
|  | 714.6 | 3.4114 | 714.6 | 2.706
|  | 714.9 | 3.4408 | 714.9 | 2.7008
|  | 715.2 | 3.4749 | 715.2 | 2.6716
|  | 715.5 | 3.5026 | 715.5 | 2.6523
|  | 715.8 | 3.5299 | 715.8 | 2.6328
|  | 716.1 | 3.5633 | 716.1 | 2.5944
|  | 716.4 | 3.593 | 716.4 | 2.5816
|  | 716.7 | 3.6353 | 716.7 | 2.5518
|  | 717 | 3.6622 | 717 | 2.5324
|  | 717.3 | 3.692 | 717.3 | 2.5153
|  | 717.6 | 3.7253 | 717.6 | 2.5054
|  | 717.9 | 3.7606 | 717.9 | 2.4769
|  | 718.2 | 3.7864 | 718.2 | 2.4554
|  | 718.5 | 3.823 | 718.5 | 2.4371
|  | 718.8 | 3.8507 | 718.8 | 2.4082
|  | 719.1 | 3.8826 | 719.1 | 2.3949
|  | 719.4 | 3.9114 | 719.4 | 2.3642
|  | 719.7 | 3.9371 | 719.7 | 2.3451
|  | 720 | 3.9784 | 720 | 2.3257
|  | 720.3 | 4.0092 | 720.3 | 2.3107
|  | 720.6 | 4.0494 | 720.6 | 2.2912
|  | 720.9 | 4.0799 | 720.9 | 2.2611
|  | 721.2 | 4.1113 | 721.2 | 2.2442
|  | 721.5 | 4.1458 | 721.5 | 2.2258
|  | 721.8 | 4.1792 | 721.8 | 2.2034
|  | 722.1 | 4.2059 | 722.1 | 2.1779
|  | 722.4 | 4.2356 | 722.4 | 2.1737
|  | 722.7 | 4.2734 | 722.7 | 2.1505
|  | 723 | 4.3098 | 723 | 2.1305
|  | 723.3 | 4.3382 | 723.3 | 2.1156
|  | 723.6 | 4.3736 | 723.6 | 2.0897
|  | 723.9 | 4.4021 | 723.9 | 2.0598
|  | 724.2 | 4.443 | 724.2 | 2.0432
|  | 724.5 | 4.4808 | 724.5 | 2.0349
|  | 724.8 | 4.5054 | 724.8 | 2.007
|  | 725.1 | 4.5507 | 725.1 | 1.9885
|  | 725.4 | 4.5856 | 725.4 | 1.9806
|  | 725.7 | 4.6185 | 725.7 | 1.9571
|  | 726 | 4.652 | 726 | 1.9365
|  | 726.3 | 4.693 | 726.3 | 1.9248
|  | 726.6 | 4.7309 | 726.6 | 1.9058
|  | 726.9 | 4.7515 | 726.9 | 1.8879
|  | 727.2 | 4.7961 | 727.2 | 1.8708
|  | 727.5 | 4.8344 | 727.5 | 1.8487
|  | 727.8 | 4.8733 | 727.8 | 1.8334
|  | 728.1 | 4.9163 | 728.1 | 1.8115
|  | 728.4 | 4.9448 | 728.4 | 1.8032
|  | 728.7 | 4.9766 | 728.7 | 1.7751
|  | 729 | 5.0157 | 729 | 1.7577
|  | 729.3 | 5.0531 | 729.3 | 1.7415
|  | 729.6 | 5.0886 | 729.6 | 1.7182
|  | 729.9 | 5.132 | 729.9 | 1.7119
|  | 730.2 | 5.175 | 730.2 | 1.6923
|  | 730.5 | 5.2102 | 730.5 | 1.6744
|  | 730.8 | 5.2528 | 730.8 | 1.6596
|  | 731.1 | 5.2903 | 731.1 | 1.6403
|  | 731.4 | 5.3294 | 731.4 | 1.6221
|  | 731.7 | 5.3641 | 731.7 | 1.6063
|  | 732 | 5.4086 | 732 | 1.581
|  | 732.3 | 5.4491 | 732.3 | 1.5801
|  | 732.6 | 5.4843 | 732.6 | 1.5542
|  | 732.9 | 5.5243 | 732.9 | 1.5262
|  | 733.2 | 5.5683 | 733.2 | 1.5161
|  | 733.5 | 5.6098 | 733.5 | 1.4983
|  | 733.8 | 5.6575 | 733.8 | 1.4881
|  | 734.1 | 5.6945 | 734.1 | 1.4657
|  | 734.4 | 5.7453 | 734.4 | 1.452
|  | 734.7 | 5.7916 | 734.7 | 1.4337
|  | 735 | 5.8337 | 735 | 1.422
|  | 735.3 | 5.8737 | 735.3 | 1.3942
|  | 735.6 | 5.9205 | 735.6 | 1.3814
|  | 735.9 | 5.9746 | 735.9 | 1.3626
|  | 736.2 | 6.0231 | 736.2 | 1.3505
|  | 736.5 | 6.0702 | 736.5 | 1.333
|  | 736.8 | 6.1244 | 736.8 | 1.3199
|  | 737.1 | 6.1698 | 737.1 | 1.3001
|  | 737.4 | 6.2251 | 737.4 | 1.2855
|  | 737.7 | 6.2826 | 737.7 | 1.2696
|  | 738 | 6.3268 | 738 | 1.2461
|  | 738.3 | 6.3835 | 738.3 | 1.2336
|  | 738.6 | 6.4352 | 738.6 | 1.2183
|  | 738.9 | 6.4978 | 738.9 | 1.2021
|  | 739.2 | 6.5486 | 739.2 | 1.1907
|  | 739.5 | 6.6062 | 739.5 | 1.1624
|  | 739.8 | 6.6642 | 739.8 | 1.149
|  | 740.1 | 6.7167 | 740.1 | 1.1333
|  | 740.4 | 6.7803 | 740.4 | 1.1146
|  | 740.7 | 6.8462 | 740.7 | 1.1
|  | 741 | 6.8952 | 741 | 1.0822
|  | 741.3 | 6.9576 | 741.3 | 1.0638
|  | 741.6 | 7.0263 | 741.6 | 1.0435
|  | 741.9 | 7.0841 | 741.9 | 1.0277
|  | 742.2 | 7.1497 | 742.2 | 1.0265
|  | 742.5 | 7.218 | 742.5 | 1.0103
|  | 742.8 | 7.2726 | 742.8 | 0.9807
|  | 743.1 | 7.3319 | 743.1 | 0.9644
|  | 743.4 | 7.4012 | 743.4 | 0.9611
|  | 743.7 | 7.4694 | 743.7 | 0.9375
|  | 744 | 7.532 | 744 | 0.9185
|  | 744.3 | 7.6046 | 744.3 | 0.9074
|  | 744.6 | 7.6755 | 744.6 | 0.9027
|  | 744.9 | 7.7406 | 744.9 | 0.8829
|  | 745.2 | 7.8047 | 745.2 | 0.8642
|  | 745.5 | 7.8714 | 745.5 | 0.8578
|  | 745.8 | 7.9456 | 745.8 | 0.84
|  | 746.1 | 8.0101 | 746.1 | 0.8343
|  | 746.4 | 8.0823 | 746.4 | 0.8126
|  | 746.7 | 8.1517 | 746.7 | 0.8047
|  | 747 | 8.2283 | 747 | 0.794
|  | 747.3 | 8.2946 | 747.3 | 0.7832
|  | 747.6 | 8.3572 | 747.6 | 0.7699
|  | 747.9 | 8.4435 | 747.9 | 0.7648
|  | 748.2 | 8.5117 | 748.2 | 0.7468
|  | 748.5 | 8.5749 | 748.5 | 0.7383
|  | 748.8 | 8.6571 | 748.8 | 0.7269
|  | 749.1 | 8.7321 | 749.1 | 0.7146
|  | 749.4 | 8.8038 | 749.4 | 0.7068
|  | 749.7 | 8.8796 | 749.7 | 0.6975
|  | 750 | 8.9486 | 750 | 0.6807
|  | 750.3 | 9.019 | 750.3 | 0.6792
|  | 750.6 | 9.1046 | 750.6 | 0.6783
|  | 750.9 | 9.1862 | 750.9 | 0.6632
|  | 751.2 | 9.2373 | 751.2 | 0.655
|  | 751.5 | 9.3293 | 751.5 | 0.6523
|  | 751.8 | 9.3967 | 751.8 | 0.6386
|  | 752.1 | 9.4751 | 752.1 | 0.6357
|  | 752.4 | 9.5557 | 752.4 | 0.6222
|  | 752.7 | 9.6368 | 752.7 | 0.6252
|  | 753 | 9.7059 | 753 | 0.6173
|  | 753.3 | 9.7817 | 753.3 | 0.5998
|  | 753.6 | 9.8632 | 753.6 | 0.6132
|  | 753.9 | 9.9518 | 753.9 | 0.5975
|  | 754.2 | 10.0216 | 754.2 | 0.5823
|  | 754.5 | 10.0981 | 754.5 | 0.583
|  | 754.8 | 10.184 | 754.8 | 0.5758
|  | 755.1 | 10.2557 | 755.1 | 0.5704
|  | 755.4 | 10.3332 | 755.4 | 0.549
|  | 755.7 | 10.4205 | 755.7 | 0.5526
|  | 756 | 10.4977 | 756 | 0.5474
|  | 756.3 | 10.5829 | 756.3 | 0.5321
|  | 756.6 | 10.6641 | 756.6 | 0.5224
|  | 756.9 | 10.7523 | 756.9 | 0.5204
|  | 757.2 | 10.8396 | 757.2 | 0.5178
|  | 757.5 | 10.9225 | 757.5 | 0.5171
|  | 757.8 | 11.0083 | 757.8 | 0.5036
|  | 758.1 | 11.0973 | 758.1 | 0.5065
|  | 758.4 | 11.1858 | 758.4 | 0.4953
|  | 758.7 | 11.2738 | 758.7 | 0.4841
|  | 759 | 11.3688 | 759 | 0.4787
|  | 759.3 | 11.4555 | 759.3 | 0.4782
|  | 759.6 | 11.546 | 759.6 | 0.4663
|  | 759.9 | 11.6446 | 759.9 | 0.4623
|  | 760.2 | 11.744 | 760.2 | 0.4541
|  | 760.5 | 11.845 | 760.5 | 0.4573
|  | 760.8 | 11.9477 | 760.8 | 0.4354
|  | 761.1 | 12.0348 | 761.1 | 0.4405
|  | 761.4 | 12.1306 | 761.4 | 0.4291
|  | 761.7 | 12.2359 | 761.7 | 0.4239
|  | 762 | 12.3415 | 762 | 0.4203
|  | 762.3 | 12.4494 | 762.3 | 0.4145
|  | 762.6 | 12.5534 | 762.6 | 0.4091
|  | 762.9 | 12.6636 | 762.9 | 0.3947
|  | 763.2 | 12.778 | 763.2 | 0.3926
|  | 763.5 | 12.892 | 763.5 | 0.3814
|  | 763.8 | 13.0039 | 763.8 | 0.3732
|  | 764.1 | 13.1192 | 764.1 | 0.361
|  | 764.4 | 13.2383 | 764.4 | 0.352
|  | 764.7 | 13.3649 | 764.7 | 0.3568
|  | 765 | 13.4824 | 765 | 0.3427
|  | 765.3 | 13.6059 | 765.3 | 0.3365
|  | 765.6 | 13.728 | 765.6 | 0.3395
|  | 765.9 | 13.8663 | 765.9 | 0.3355
|  | 766.2 | 14.0083 | 766.2 | 0.3321
|  | 766.5 | 14.1294 | 766.5 | 0.324
|  | 766.8 | 14.2677 | 766.8 | 0.3186
|  | 767.1 | 14.4006 | 767.1 | 0.3139
|  | 767.4 | 14.5502 | 767.4 | 0.3094
|  | 767.7 | 14.6882 | 767.7 | 0.3089
|  | 768 | 14.84 | 768 | 0.2986
|  | 768.3 | 14.9852 | 768.3 | 0.294
|  | 768.6 | 15.1322 | 768.6 | 0.2916
|  | 768.9 | 15.2866 | 768.9 | 0.2786
|  | 769.2 | 15.4385 | 769.2 | 0.2824
|  | 769.5 | 15.6022 | 769.5 | 0.2802
|  | 769.8 | 15.7638 | 769.8 | 0.2625
|  | 770.1 | 15.9208 | 770.1 | 0.2568
|  | 770.4 | 16.1005 | 770.4 | 0.2573
|  | 770.7 | 16.2669 | 770.7 | 0.2455
|  | 771 | 16.4374 | 771 | 0.2343
|  | 771.3 | 16.6266 | 771.3 | 0.2359
|  | 771.6 | 16.8052 | 771.6 | 0.2302
|  | 771.9 | 16.9941 | 771.9 | 0.2254
|  | 772.2 | 17.1946 | 772.2 | 0.225
|  | 772.5 | 17.3824 | 772.5 | 0.2103
|  | 772.8 | 17.5948 | 772.8 | 0.2036
|  | 773.1 | 17.7934 | 773.1 | 0.2049
|  | 773.4 | 18.0036 | 773.4 | 0.1943
|  | 773.7 | 18.2217 | 773.7 | 0.1908
|  | 774 | 18.4544 | 774 | 0.1974
|  | 774.3 | 18.6768 | 774.3 | 0.1922
|  | 774.6 | 18.9198 | 774.6 | 0.1952
|  | 774.9 | 19.1562 | 774.9 | 0.1844
|  | 775.2 | 19.3963 | 775.2 | 0.1787
|  | 775.5 | 19.6562 | 775.5 | 0.1796
|  | 775.8 | 19.9124 | 775.8 | 0.171
|  | 776.1 | 20.1834 | 776.1 | 0.1686
|  | 776.4 | 20.4674 | 776.4 | 0.1758
|  | 776.7 | 20.7538 | 776.7 | 0.1748
|  | 777 | 21.0476 | 777 | 0.1713
|  | 777.3 | 21.36 | 777.3 | 0.1638
|  | 777.6 | 21.6839 | 777.6 | 0.1672
|  | 777.9 | 21.9991 | 777.9 | 0.1608
|  | 778.2 | 22.3353 | 778.2 | 0.1527
|  | 778.5 | 22.6913 | 778.5 | 0.1495
|  | 778.8 | 23.0616 | 778.8 | 0.1532
|  | 779.1 | 23.4446 | 779.1 | 0.1408
|  | 779.4 | 23.838 | 779.4 | 0.1445
|  | 779.7 | 24.2434 | 779.7 | 0.1381
|  | 780 | 24.6808 | 780 | 0.1352
|  | 780.3 | 25.1474 | 780.3 | 0.1367
|  | 780.6 | 25.6066 | 780.6 | 0.129
|  | 780.9 | 26.1064 | 780.9 | 0.1271
|  | 781.2 | 26.6362 | 781.2 | 0.1277
|  | 781.5 | 27.194 | 781.5 | 0.1275
|  | 781.8 | 27.7705 | 781.8 | 0.1269
|  | 782.1 | 28.3983 | 782.1 | 0.1239
|  | 782.4 | 29.0457 | 782.4 | 0.1276
|  | 782.7 | 29.7183 | 782.7 | 0.1222
|  | 783 | 30.4465 | 783 | 0.126
|  | 783.3 | 31.1462 | 783.3 | 0.1158
|  | 783.6 | 31.9528 | 783.6 | 0.1196
|  | 783.9 | 32.8073 | 783.9 | 0.117
|  | 784.2 | 33.4414 | 784.2 | 0.1155
|  | 784.5 | 34.1108 | 784.5 | 0.1164
|  | 784.8 | 34.5369 | 784.8 | 0.1155
|  | 785.1 | 34.92 | 785.1 | 0.113
|  | 785.4 | 34.8957 | 785.4 | 0.1189
|  | 785.7 | 34.642 | 785.7 | 0.1218
|  | 786 | 34.1103 | 786 | 0.1075
|  | 786.3 | 33.5186 | 786.3 | 0.1183
|  | 786.6 | 32.8739 | 786.6 | 0.1132
|  | 786.9 | 32.0953 | 786.9 | 0.1151
|  | 787.2 | 31.3328 | 787.2 | 0.1271
|  | 787.5 | 30.5837 | 787.5 | 0.1344
|  | 787.8 | 29.852 | 787.8 | 0.1336
|  | 788.1 | 29.188 | 788.1 | 0.1329
|  | 788.4 | 28.4958 | 788.4 | 0.13
|  | 788.7 | 27.8548 | 788.7 | 0.131
|  | 789 | 27.2655 | 789 | 0.1374
|  | 789.3 | 26.7041 | 789.3 | 0.1259
|  | 789.6 | 26.1701 | 789.6 | 0.1238
|  | 789.9 | 25.6601 | 789.9 | 0.1197
|  | 790.2 | 25.1818 | 790.2 | 0.1216
|  | 790.5 | 24.7119 | 790.5 | 0.1258
|  | 790.8 | 24.3016 | 790.8 | 0.1172
|  | 791.1 | 23.8536 | 791.1 | 0.1194
|  | 791.4 | 23.4693 | 791.4 | 0.1272
|  | 791.7 | 23.0804 | 791.7 | 0.1142
|  | 792 | 22.7004 | 792 | 0.1132
|  | 792.3 | 22.3658 | 792.3 | 0.1201
|  | 792.6 | 22.0089 | 792.6 | 0.1188
|  | 792.9 | 21.689 | 792.9 | 0.1259
|  | 793.2 | 21.3644 | 793.2 | 0.1309
|  | 793.5 | 21.0593 | 793.5 | 0.1288
|  | 793.8 | 20.7598 | 793.8 | 0.1357
|  | 794.1 | 20.475 | 794.1 | 0.1387
|  | 794.4 | 20.1928 | 794.4 | 0.1444
|  | 794.7 | 19.9304 | 794.7 | 0.1507
|  | 795 | 19.6577 | 795 | 0.1666
|  | 795.3 | 19.4029 | 795.3 | 0.1698
|  | 795.6 | 19.1523 | 795.6 | 0.1847
|  | 795.9 | 18.9036 | 795.9 | 0.1862
|  | 796.2 | 18.658 | 796.2 | 0.1897
|  | 796.5 | 18.4324 | 796.5 | 0.202
|  | 796.8 | 18.2133 | 796.8 | 0.2006
|  | 797.1 | 17.9928 | 797.1 | 0.2015
|  | 797.4 | 17.7769 | 797.4 | 0.2102
|  | 797.7 | 17.5678 | 797.7 | 0.2067
|  | 798 | 17.367 | 798 | 0.2157
|  | 798.3 | 17.1609 | 798.3 | 0.2135
|  | 798.6 | 16.9666 | 798.6 | 0.2128
|  | 798.9 | 16.771 | 798.9 | 0.2169
|  | 799.2 | 16.5832 | 799.2 | 0.2146
|  | 799.5 | 16.3936 | 799.5 | 0.2015
|  | 799.8 | 16.2207 | 799.8 | 0.2076
|  | 800.1 | 16.0415 | 800.1 | 0.2089
|  | 800.4 | 15.8747 | 800.4 | 0.2131
|  | 800.7 | 15.6987 | 800.7 | 0.2145
|  | 801 | 15.5377 | 801 | 0.2159
|  | 801.3 | 15.3764 | 801.3 | 0.2213
|  | 801.6 | 15.2167 | 801.6 | 0.2237
|  | 801.9 | 15.0586 | 801.9 | 0.2332
|  | 802.2 | 14.906 | 802.2 | 0.239
|  | 802.5 | 14.7518 | 802.5 | 0.249
|  | 802.8 | 14.606 | 802.8 | 0.2503
|  | 803.1 | 14.4603 | 803.1 | 0.2616
|  | 803.4 | 14.3159 | 803.4 | 0.2694
|  | 803.7 | 14.1778 | 803.7 | 0.2794
|  | 804 | 14.0349 | 804 | 0.2892
|  | 804.3 | 13.8993 | 804.3 | 0.2879
|  | 804.6 | 13.7662 | 804.6 | 0.2932
|  | 804.9 | 13.6256 | 804.9 | 0.3037
|  | 805.2 | 13.5045 | 805.2 | 0.3146
|  | 805.5 | 13.3829 | 805.5 | 0.3174
|  | 805.8 | 13.2538 | 805.8 | 0.324
|  | 806.1 | 13.1228 | 806.1 | 0.332
|  | 806.4 | 13.0121 | 806.4 | 0.334
|  | 806.7 | 12.8997 | 806.7 | 0.3457
|  | 807 | 12.7834 | 807 | 0.3403
|  | 807.3 | 12.6688 | 807.3 | 0.3444
|  | 807.6 | 12.5715 | 807.6 | 0.3467
|  | 807.9 | 12.4562 | 807.9 | 0.3524
|  | 808.2 | 12.3664 | 808.2 | 0.3511
|  | 808.5 | 12.2589 | 808.5 | 0.3509
|  | 808.8 | 12.1627 | 808.8 | 0.3569
|  | 809.1 | 12.0777 | 809.1 | 0.3508
|  | 809.4 | 11.9944 | 809.4 | 0.358
|  | 809.7 | 11.9003 | 809.7 | 0.3522
|  | 810 | 11.8073 | 810 | 0.3464
|  | 810.3 | 11.7181 | 810.3 | 0.3547
|  | 810.6 | 11.6451 | 810.6 | 0.3447
|  | 810.9 | 11.5591 | 810.9 | 0.346
|  | 811.2 | 11.4748 | 811.2 | 0.348
|  | 811.5 | 11.3974 | 811.5 | 0.3453
|  | 811.8 | 11.3081 | 811.8 | 0.3484
|  | 812.1 | 11.2223 | 812.1 | 0.3522
|  | 812.4 | 11.1468 | 812.4 | 0.3529
|  | 812.7 | 11.0649 | 812.7 | 0.3602
|  | 813 | 10.9793 | 813 | 0.368
|  | 813.3 | 10.9091 | 813.3 | 0.3758
|  | 813.6 | 10.8397 | 813.6 | 0.3972
|  | 813.9 | 10.7498 | 813.9 | 0.4033
|  | 814.2 | 10.6668 | 814.2 | 0.4196
|  | 814.5 | 10.5917 | 814.5 | 0.4472
|  | 814.8 | 10.5112 | 814.8 | 0.4598
|  | 815.1 | 10.4137 | 815.1 | 0.4741
|  | 815.4 | 10.336 | 815.4 | 0.4876
|  | 815.7 | 10.2757 | 815.7 | 0.5103
|  | 816 | 10.1761 | 816 | 0.5188
|  | 816.3 | 10.0993 | 816.3 | 0.5207
|  | 816.6 | 10.0255 | 816.6 | 0.5304
|  | 816.9 | 9.9399 | 816.9 | 0.5343
|  | 817.2 | 9.8712 | 817.2 | 0.5501
|  | 817.5 | 9.7818 | 817.5 | 0.5466
|  | 817.8 | 9.7052 | 817.8 | 0.5339
|  | 818.1 | 9.6202 | 818.1 | 0.5352
|  | 818.4 | 9.5522 | 818.4 | 0.5288
|  | 818.7 | 9.4696 | 818.7 | 0.5302
|  | 819 | 9.3825 | 819 | 0.5252
|  | 819.3 | 9.3023 | 819.3 | 0.5312
|  | 819.6 | 9.2293 | 819.6 | 0.5396
|  | 819.9 | 9.1523 | 819.9 | 0.5445
|  | 820.2 | 9.0811 | 820.2 | 0.5609
|  | 820.5 | 9.0159 | 820.5 | 0.5887
|  | 820.8 | 8.9416 | 820.8 | 0.5992
|  | 821.1 | 8.884 | 821.1 | 0.6287
|  | 821.4 | 8.8005 | 821.4 | 0.6449
|  | 821.7 | 8.7531 | 821.7 | 0.6725
|  | 822 | 8.6832 | 822 | 0.6934
|  | 822.3 | 8.6322 | 822.3 | 0.7255
|  | 822.6 | 8.5719 | 822.6 | 0.7447
|  | 822.9 | 8.5012 | 822.9 | 0.7622
|  | 823.2 | 8.4444 | 823.2 | 0.786
|  | 823.5 | 8.389 | 823.5 | 0.8018
|  | 823.8 | 8.3296 | 823.8 | 0.8216
|  | 824.1 | 8.2665 | 824.1 | 0.8195
|  | 824.4 | 8.1998 | 824.4 | 0.8417
|  | 824.7 | 8.1425 | 824.7 | 0.8457
|  | 825 | 8.0824 | 825 | 0.8515
|  | 825.3 | 8.0287 | 825.3 | 0.8632
|  | 825.6 | 7.9565 | 825.6 | 0.8665
|  | 825.9 | 7.8994 | 825.9 | 0.8881
|  | 826.2 | 7.8449 | 826.2 | 0.8964
|  | 826.5 | 7.7803 | 826.5 | 0.8943
|  | 826.8 | 7.7214 | 826.8 | 0.9065
|  | 827.1 | 7.6374 | 827.1 | 0.9197
|  | 827.4 | 7.5771 | 827.4 | 0.9237
|  | 827.7 | 7.5257 | 827.7 | 0.9428
|  | 828 | 7.4595 | 828 | 0.9542
|  | 828.3 | 7.3978 | 828.3 | 0.9776
|  | 828.6 | 7.3325 | 828.6 | 0.9829
|  | 828.9 | 7.2668 | 828.9 | 0.9983
|  | 829.2 | 7.1966 | 829.2 | 1.0137
|  | 829.5 | 7.1373 | 829.5 | 1.0241
|  | 829.8 | 7.0796 | 829.8 | 1.0507
|  | 830.1 | 7.0119 | 830.1 | 1.0669
|  | 830.4 | 6.9523 | 830.4 | 1.0767
|  | 830.7 | 6.8943 | 830.7 | 1.0888
|  | 831 | 6.825 | 831 | 1.1095
|  | 831.3 | 6.7727 | 831.3 | 1.1171
|  | 831.6 | 6.7223 | 831.6 | 1.1557
|  | 831.9 | 6.6578 | 831.9 | 1.1543
|  | 832.2 | 6.6078 | 832.2 | 1.1767
|  | 832.5 | 6.5411 | 832.5 | 1.1742
|  | 832.8 | 6.5056 | 832.8 | 1.1948
|  | 833.1 | 6.4565 | 833.1 | 1.2051
|  | 833.4 | 6.3939 | 833.4 | 1.2153
|  | 833.7 | 6.3529 | 833.7 | 1.2389
|  | 834 | 6.2886 | 834 | 1.2403
|  | 834.3 | 6.255 | 834.3 | 1.2519
|  | 834.6 | 6.1903 | 834.6 | 1.2759
|  | 834.9 | 6.1321 | 834.9 | 1.283
|  | 835.2 | 6.0939 | 835.2 | 1.308
|  | 835.5 | 6.0415 | 835.5 | 1.3217
|  | 835.8 | 5.9915 | 835.8 | 1.3323
|  | 836.1 | 5.9304 | 836.1 | 1.3378
|  | 836.4 | 5.8698 | 836.4 | 1.3687
|  | 836.7 | 5.8373 | 836.7 | 1.3759
|  | 837 | 5.7917 | 837 | 1.3972
|  | 837.3 | 5.7566 | 837.3 | 1.4081
|  | 837.6 | 5.697 | 837.6 | 1.4214
|  | 837.9 | 5.6567 | 837.9 | 1.4405
|  | 838.2 | 5.6192 | 838.2 | 1.4581
|  | 838.5 | 5.5671 | 838.5 | 1.4586
|  | 838.8 | 5.5375 | 838.8 | 1.4985
|  | 839.1 | 5.4948 | 839.1 | 1.4859
|  | 839.4 | 5.445 | 839.4 | 1.5346
|  | 839.7 | 5.4118 | 839.7 | 1.5588
|  | 840 | 5.3708 | 840 | 1.5572
|  | 840.3 | 5.3258 | 840.3 | 1.5533
|  | 840.6 | 5.2798 | 840.6 | 1.5649
|  | 840.9 | 5.2614 | 840.9 | 1.6089
|  | 841.2 | 5.2091 | 841.2 | 1.6163
|  | 841.5 | 5.1655 | 841.5 | 1.6283
|  | 841.8 | 5.132 | 841.8 | 1.6317
|  | 842.1 | 5.0774 | 842.1 | 1.6308
|  | 842.4 | 5.0424 | 842.4 | 1.667
|  | 842.7 | 5.005 | 842.7 | 1.662
|  | 843 | 4.9914 | 843 | 1.6807
|  | 843.3 | 4.9344 | 843.3 | 1.6939
|  | 843.6 | 4.9118 | 843.6 | 1.6943
|  | 843.9 | 4.8916 | 843.9 | 1.7239
|  | 844.2 | 4.8528 | 844.2 | 1.7464
|  | 844.5 | 4.8289 | 844.5 | 1.7457
|  | 844.8 | 4.7945 | 844.8 | 1.787
|  | 845.1 | 4.7502 | 845.1 | 1.7912
|  | 845.4 | 4.7278 | 845.4 | 1.8143
|  | 845.7 | 4.7034 | 845.7 | 1.8233
|  | 846 | 4.6658 | 846 | 1.8383
|  | 846.3 | 4.6318 | 846.3 | 1.8501
|  | 846.6 | 4.5949 | 846.6 | 1.8867
|  | 846.9 | 4.5684 | 846.9 | 1.8899
|  | 847.2 | 4.5189 | 847.2 | 1.9172
|  | 847.5 | 4.5009 | 847.5 | 1.9447
|  | 847.8 | 4.4527 | 847.8 | 1.9592
|  | 848.1 | 4.4161 | 848.1 | 1.9915
|  | 848.4 | 4.3705 | 848.4 | 1.9971
|  | 848.7 | 4.3285 | 848.7 | 2.0317
|  | 849 | 4.3006 | 849 | 2.0477
|  | 849.3 | 4.2652 | 849.3 | 2.0694
|  | 849.6 | 4.2233 | 849.6 | 2.0737
|  | 849.9 | 4.1787 | 849.9 | 2.1014
|  | 850.2 | 4.17 | 850.2 | 2.1104
|  | 850.5 | 4.1323 | 850.5 | 2.1395
|  | 850.8 | 4.0969 | 850.8 | 2.1655
|  | 851.1 | 4.0809 | 851.1 | 2.1716
|  | 851.4 | 4.0477 | 851.4 | 2.205
|  | 851.7 | 4.0225 | 851.7 | 2.2183
|  | 852 | 3.987 | 852 | 2.2469
|  | 852.3 | 3.9608 | 852.3 | 2.2768
|  | 852.6 | 3.934 | 852.6 | 2.2787
|  | 852.9 | 3.917 | 852.9 | 2.2985
|  | 853.2 | 3.8964 | 853.2 | 2.3162
|  | 853.5 | 3.8706 | 853.5 | 2.3224
|  | 853.8 | 3.8667 | 853.8 | 2.3425
|  | 854.1 | 3.8515 | 854.1 | 2.3522
|  | 854.4 | 3.8257 | 854.4 | 2.3539
|  | 854.7 | 3.8191 | 854.7 | 2.3755
|  | 855 | 3.8088 | 855 | 2.397
|  | 855.3 | 3.7808 | 855.3 | 2.403
|  | 855.6 | 3.7658 | 855.6 | 2.4241
|  | 855.9 | 3.7738 | 855.9 | 2.4583
|  | 856.2 | 3.7523 | 856.2 | 2.4943
|  | 856.5 | 3.7411 | 856.5 | 2.5252
|  | 856.8 | 3.7121 | 856.8 | 2.5532
|  | 857.1 | 3.7029 | 857.1 | 2.6075
|  | 857.4 | 3.6798 | 857.4 | 2.6477
|  | 857.7 | 3.6599 | 857.7 | 2.6868
|  | 858 | 3.6324 | 858 | 2.7441
|  | 858.3 | 3.6061 | 858.3 | 2.7717
|  | 858.6 | 3.5767 | 858.6 | 2.8395
|  | 858.9 | 3.5405 | 858.9 | 2.8883
|  | 859.2 | 3.5127 | 859.2 | 2.9308
|  | 859.5 | 3.4761 | 859.5 | 2.9609
|  | 859.8 | 3.4633 | 859.8 | 2.976
|  | 860.1 | 3.4175 | 860.1 | 2.9977
|  | 860.4 | 3.3831 | 860.4 | 3.0034
|  | 860.7 | 3.3531 | 860.7 | 3.016
|  | 861 | 3.3498 | 861 | 2.9845
|  | 861.3 | 3.3062 | 861.3 | 2.9735
|  | 861.6 | 3.2887 | 861.6 | 2.9538
|  | 861.9 | 3.2569 | 861.9 | 2.9198
|  | 862.2 | 3.2206 | 862.2 | 2.9249
|  | 862.5 | 3.1916 | 862.5 | 2.9133
|  | 862.8 | 3.1717 | 862.8 | 2.9376
|  | 863.1 | 3.15 | 863.1 | 2.9618
|  | 863.4 | 3.1179 | 863.4 | 2.9801
|  | 863.7 | 3.0869 | 863.7 | 2.9983
|  | 864 | 3.0698 | 864 | 3.0401
|  | 864.3 | 3.0393 | 864.3 | 3.0571
|  | 864.6 | 3.0044 | 864.6 | 3.1126
|  | 864.9 | 2.9842 | 864.9 | 3.1579
|  | 865.2 | 2.964 | 865.2 | 3.2042
|  | 865.5 | 2.929 | 865.5 | 3.2534
|  | 865.8 | 2.9181 | 865.8 | 3.2961
|  | 866.1 | 2.9103 | 866.1 | 3.3536
|  | 866.4 | 2.8933 | 866.4 | 3.4123
|  | 866.7 | 2.8637 | 866.7 | 3.4797
|  | 867 | 2.8429 | 867 | 3.5283
|  | 867.3 | 2.8201 | 867.3 | 3.5948
|  | 867.6 | 2.8128 | 867.6 | 3.605
|  | 867.9 | 2.7761 | 867.9 | 3.6348
|  | 868.2 | 2.7521 | 868.2 | 3.6814
|  | 868.5 | 2.7359 | 868.5 | 3.7248
|  | 868.8 | 2.6966 | 868.8 | 3.7427
|  | 869.1 | 2.6719 | 869.1 | 3.7668
|  | 869.4 | 2.6474 | 869.4 | 3.7983
|  | 869.7 | 2.621 | 869.7 | 3.8328
|  | 870 | 2.6035 | 870 | 3.8779
|  | 870.3 | 2.589 | 870.3 | 3.9033
|  | 870.6 | 2.5702 | 870.6 | 3.9626
|  | 870.9 | 2.5634 | 870.9 | 4.0064
|  | 871.2 | 2.5286 | 871.2 | 4.0542
|  | 871.5 | 2.5156 | 871.5 | 4.0713
|  | 871.8 | 2.4922 | 871.8 | 4.1329
|  | 872.1 | 2.4776 | 872.1 | 4.1514
|  | 872.4 | 2.447 | 872.4 | 4.1769
|  | 872.7 | 2.4245 | 872.7 | 4.2341
|  | 873 | 2.3972 | 873 | 4.2272
|  | 873.3 | 2.3785 | 873.3 | 4.2572
|  | 873.6 | 2.3421 | 873.6 | 4.2382
|  | 873.9 | 2.315 | 873.9 | 4.25
|  | 874.2 | 2.2835 | 874.2 | 4.2468
|  | 874.5 | 2.2719 | 874.5 | 4.2461
|  | 874.8 | 2.2403 | 874.8 | 4.2492
|  | 875.1 | 2.2157 | 875.1 | 4.2773
|  | 875.4 | 2.1863 | 875.4 | 4.2915
|  | 875.7 | 2.1896 | 875.7 | 4.3333
|  | 876 | 2.1608 | 876 | 4.3627
|  | 876.3 | 2.1377 | 876.3 | 4.3939
|  | 876.6 | 2.1324 | 876.6 | 4.4513
|  | 876.9 | 2.1176 | 876.9 | 4.4957
|  | 877.2 | 2.1005 | 877.2 | 4.5545
|  | 877.5 | 2.0991 | 877.5 | 4.613
|  | 877.8 | 2.0899 | 877.8 | 4.6627
|  | 878.1 | 2.0801 | 878.1 | 4.7387
|  | 878.4 | 2.0651 | 878.4 | 4.7812
|  | 878.7 | 2.0567 | 878.7 | 4.8141
|  | 879 | 2.0382 | 879 | 4.874
|  | 879.3 | 2.0194 | 879.3 | 4.909
|  | 879.6 | 2.008 | 879.6 | 4.9536
|  | 879.9 | 1.993 | 879.9 | 5.0065
|  | 880.2 | 1.9718 | 880.2 | 5.0453
|  | 880.5 | 1.9644 | 880.5 | 5.0976
|  | 880.8 | 1.9556 | 880.8 | 5.1233
|  | 881.1 | 1.9301 | 881.1 | 5.1772
|  | 881.4 | 1.9153 | 881.4 | 5.186
|  | 881.7 | 1.8787 | 881.7 | 5.2245
|  | 882 | 1.8701 | 882 | 5.2679
|  | 882.3 | 1.8446 | 882.3 | 5.2968
|  | 882.6 | 1.8298 | 882.6 | 5.3567
|  | 882.9 | 1.7917 | 882.9 | 5.3865
|  | 883.2 | 1.803 | 883.2 | 5.4462
|  | 883.5 | 1.7757 | 883.5 | 5.4697
|  | 883.8 | 1.7566 | 883.8 | 5.4907
|  | 884.1 | 1.7472 | 884.1 | 5.5205
|  | 884.4 | 1.7109 | 884.4 | 5.5497
|  | 884.7 | 1.7147 | 884.7 | 5.5621
|  | 885 | 1.7038 | 885 | 5.6286
|  | 885.3 | 1.6649 | 885.3 | 5.6039
|  | 885.6 | 1.657 | 885.6 | 5.6679
|  | 885.9 | 1.6253 | 885.9 | 5.6751
|  | 886.2 | 1.6393 | 886.2 | 5.7006
|  | 886.5 | 1.5831 | 886.5 | 5.7082
|  | 886.8 | 1.5866 | 886.8 | 5.7649
|  | 887.1 | 1.5564 | 887.1 | 5.7836
|  | 887.4 | 1.549 | 887.4 | 5.8305
|  | 887.7 | 1.5133 | 887.7 | 5.8385
|  | 888 | 1.5028 | 888 | 5.8902
|  | 888.3 | 1.459 | 888.3 | 5.9421
|  | 888.6 | 1.4532 | 888.6 | 6.0047
|  | 888.9 | 1.4298 | 888.9 | 6.0501
|  | 889.2 | 1.4317 | 889.2 | 6.1191
|  | 889.5 | 1.4179 | 889.5 | 6.1803
|  | 889.8 | 1.4055 | 889.8 | 6.2752
|  | 890.1 | 1.4066 | 890.1 | 6.3525
|  | 890.4 | 1.3901 | 890.4 | 6.4194
|  | 890.7 | 1.3794 | 890.7 | 6.5099
|  | 891 | 1.3821 | 891 | 6.5499
|  | 891.3 | 1.3484 | 891.3 | 6.5907
|  | 891.6 | 1.3806 | 891.6 | 6.6565
|  | 891.9 | 1.3521 | 891.9 | 6.7118
|  | 892.2 | 1.3176 | 892.2 | 6.7688
|  | 892.5 | 1.3109 | 892.5 | 6.858
|  | 892.8 | 1.2961 | 892.8 | 6.9148
|  | 893.1 | 1.2866 | 893.1 | 6.9892
|  | 893.4 | 1.2778 | 893.4 | 7.0527
|  | 893.7 | 1.2304 | 893.7 | 7.1495
|  | 894 | 1.2263 | 894 | 7.2126
|  | 894.3 | 1.2118 | 894.3 | 7.2981
|  | 894.6 | 1.1871 | 894.6 | 7.3484
|  | 894.9 | 1.1814 | 894.9 | 7.436
|  | 895.2 | 1.1597 | 895.2 | 7.4912
|  | 895.5 | 1.1319 | 895.5 | 7.5508
|  | 895.8 | 1.147 | 895.8 | 7.5978
|  | 896.1 | 1.1147 | 896.1 | 7.6237
|  | 896.4 | 1.1285 | 896.4 | 7.6627
|  | 896.7 | 1.1064 | 896.7 | 7.6439
|  | 897 | 1.0916 | 897 | 7.6525
|  | 897.3 | 1.1068 | 897.3 | 7.6183
|  | 897.6 | 1.0653 | 897.6 | 7.5801
|  | 897.9 | 1.0554 | 897.9 | 7.5745
|  | 898.2 | 1.0616 | 898.2 | 7.5957
|  | 898.5 | 1.0346 | 898.5 | 7.5961
|  | 898.8 | 1.0418 | 898.8 | 7.625
|  | 899.1 | 1.0257 | 899.1 | 7.6733
|  | 899.4 | 1.0054 | 899.4 | 7.7324
|  | 899.7 | 1.0112 | 899.7 | 7.787
|  | 900 | 0.9801 | 900 | 7.8315